# 4路5MN非实时系列3520DV400方案

- 主板配置

| 主控 | 内存 | FLASH | AD芯片 | 硬盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3520DV400 | 2G | 16M | 2828 | 1 |

- 支持模式

| 路数 | 通道模式 （模拟通道 + 数字通道） |  | 回放 | 预览 （模拟通道 + 数字通道） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 路数 * 分辨率/帧率 | 路数 * 分辨率/帧率 | 预览帧数 |
| 4路 | 1 | 4*5MN/12+0 | 4*5MN/12 | 4*5MN/20+0 |
|  | 2 | 2*5MN/15+2*1080P/25 | 2*1080P/25 | 2*5MN/15+2*1080P/25 |
|  | 3 | 0+4*1080P/25 | 4*1080P/25 | 0+4*1080P/25 |

注：不支持抓图

- 功能特点

- TVI/AHD/DVR/NVR/CVI五合一功能，多模式输入，支持高清模拟视频编码，支持高清模拟+高清网络视频输入，支持纯高清网络视频输入。

- 通过云服务，轻松实现网络穿透，一步即可实现远程监控。

- 支持各类手机监控（iPhone Android)。

- 支持多种网络浏览器访问（IE/Chrome/Firefox/Safari)。

- 支持VGA、TV、HDMI同时输出。

- 强大的网络服务（支持DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、Email等，完善的配套（WEB、客户端、SDK),轻松实现互联互通。

- 支持二十多国语言，打破国界的限制。

- 自由更换开机界面和选择界面风格。

- 支持基础智能报警（拌线，周界，物品看护）。

- 技术参数

| 系统 | 压缩格式 | H.265 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | 嵌入式 Linux操作系统 |
| 视频 | 输入 | 4路 |
|  | VGA 输出 | 支持 |
|  | BNC 输出 | 支持 |
|  | 环通输出 | 不支持 |
|  | HDMI 输出 | 支持 |
| 音频 | 音频输入 | 1路 |
|  | 音频输出 | 1路 |
|  | 双向对讲 | 支持 |
| 录像 | 实时录像路数 | 4路非实时 |
|  | 录像方式 | 定时, 手动, 动态检测, 外部报警 |
| 回放 | 同时回放路数 | 4路 |
|  | 搜索模式 | 时间点检索, 日历检索，事件检索, 通道检索 |
| 备份 | USB移动硬盘、U盘 | 支持 |
|  | USB DVD 刻录机 | 支持 |
|  | 备份文件格式 | H264,H265,MP4 |
| 远程访问 | 浏览器 | 支持多种网络浏览器 |
|  | CMS | 支持CMS3.0，VMS |
|  | 手机操作系统 | 支持iPhone, Android |
| 报警 | 报警输入 | 0路 |
|  | 报警输出 | 10 |
| 存储 | 支持硬盘数 | 1 |
|  | E-SATA | 不支持 |
| 云台 | 接口 | 1*RS485 |
|  | 协议 | PELCOP,PELCOD,LILIN,MINKING,NEON,STAR,VIDO,DSCP,VISCA,SAMSUNG,RM110,HY |
|  | 控制方式 | Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Trace |
| 网络 | 网口 | 10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45) |
|  | 网络协议 | TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP |
| 其它 | 遥控器 | 支持 |
|  | 电源 | DC12V /2A |
|  | 工作温度 | -10°C ~60°C |
|  | 工作湿度 | 10% ~ 90% Humidity |